ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Территориальный орган Росздравнадзора по Ульяновской области

Пресс-релиз

24.01.2017

В 7 лечебно-профилактических учреждениях простаивает 21 единица медицинского оборудования, поставленного в рамках мероприятий программы модернизации здравоохранения

Территориальным органом Росздравнадзора по Ульяновской области в рамках проведенного мониторинга установлено, что по состоянию на 01.01.2017г. в 7 лечебно-профилактических учреждениях простаивает 21 единица медицинского оборудования, поставленного в рамках реализации мероприятий программы модернизации здравоохранения.

Основными причинами простоя являются:

- техническая неисправность- 19 единиц;

-отсутствие расходных материалов (датчики)- 1 единица;

-отсутствие регистрации медицинского оборудования- 1 единица.

-установка рентгеновская-1;

-аппарат рентгеновский диагностический переносной-1;

-аппарат УЗИ-1;

-монитор реанимационный и анестезиологический прикроватный- 6;

- аппарат ИВЛ- 4;

-фетальный монитор- 1;

-гастроскоп- 2;

- уретерореноскоп- 1;

-анализатор ультразвуковой-1;

-колонофиброскоп-1;

- анализатор газов и электролитов-1;

-видеоэндоскопическая стойка для хирургических операций-1.

Из числа простаивающего оборудования 12 единиц медицинского оборудования находятся в ремонте, 1 единица готовится на списание, для ремонта 5 единиц готовится техническое задание и аукционы на закупку запасных частей, по 2 единицам ведется переписка о проведении гарантийного ремонта, по 1 единице (незарегистрированная)- ведется переписка с изготовителем о регистрации.

Территориальный орган   Росздравнадзора по Ульяновской области: 432063, г. Ульяновск, ул. Красноармейская, д.38. Электронная почта: info@reg73.roszdravnadzor.ru

Контактный телефон: (факс/тел) (8422) 27-89-56