ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Территориальный орган Росздравнадзора по Ульяновской области

Пресс-релиз

13.02.2018г.

Итоги контроля за соблюдением субъектами обращения медицинских изделий правил в сфере обращения медицинских изделий в 2017 году

В 2017 г. Территориальным органом Росздравнадзора по Ульяновской области проведено 85 проверок соблюдения субъектами обращения медицинских изделий правил в сфере обращения медицинских изделий (плановые –47, внеплановые – 38).

Основные виды нарушений, выявленные в 2017 г.:

– наличие незарегистрированных медицинских изделий;

– наличие медицинских изделий, не поверенных в установленном порядке;

– наличие медицинских изделий с истекшим сроком годности;

– ведение журналов технического обслуживания не по установленной форме;

– отсутствие договора на техническое обслуживание медицинской техники.

В 2017 году выявлено 88 незарегистрированных медицинских изделий, 192 индивидуальные упаковки, 91 медицинское изделие с истекшим сроком годности, 625 индивидуальных упаковок.

По результатам проведенных проверок выдано 32 предписания об устранении выявленных нарушений, составлено 29 протоколов об административном правонарушении, информация о выявленных нарушениях направлена в Министерство здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области.

Территориальный орган Росздравнадзора по Ульяновской области: 432063, г. Ульяновск, ул. Красноармейская, д.38. Электронная почта: info@reg73.roszdravnadzor.ru

Контактный телефон: (факс/тел) (8422) 21-43-51