Индивидуальная консультация  №1 от  04.03.2019

Вопрос:

В соответствии с письмами Росздравнадзора   от  12.09.2018г. №01И-2223/18 и от 25.02.2019г. №01И-569/19 выявлено в обращении некачественное медицинское изделие «Мешок для 450 мл. крови счетверенный. Игла. Адаптер для вакуумной пробирки, протектор иглы, мешок для образца крови» с регистрационным удостоверением №ФСЗ 2011/11150 от 29.11.2011. Распространяется ли действие данных писем на все партии данного медицинского изделия или только на отдельные партии?

Ответ:

Действие письма Росздравнадзора от  12.09.2018г. №01И-2223/18 распространяется на партию 37690056.

Действие письма Росздравнадзора от 25.02.2019г. №01И-569/19  распространяется все партии указанного медицинского изделия. не соответствующего требованиям технической документации производителя, содержащейся в комплекте регистрационной документации (см. приложение к письму Росздравнадзора от 25.02.2019г. №01И-569/19)